Извещение

Администрация Юсьвинского муниципального округа Пермского края в соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о поступлении ходатайства об установлении публичного сервитута.

Сервитут устанавливается в целях эксплуатации линейных объектов ПАО «Россети Урала»:

- ЛЭП 0,22 кВ L~80 м от опоры №6 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-735/100кВА, ВЛ 10 кВ №2, ПС 110/35/10 кВ Купрос и монтаж пункта учета с удаленным опросом на вновь строящейся опоре для электроснабжения Объект «Газопровод межпоселковый д. Малая Мочга – с. Они – п. Майкор Юсьвинского района Пермского края». Код стройки 59/1489-2. Электроснабжение ГРПШ № 1 п. Майкор (марка ШРП-НОРД-Norval150-2-ОГ-У(СГ-ЭК-Р-650)-Т.02Е, (нежилая застройка) по адресу: Пермский край, Юсьвинский район, с. Они, участок с кадастровым номером 81:05:0000000:1189/9.

Кадастровый номер, адрес или местоположение земельного участка:

81:05:0000000:1253,  адрес:  Пермский край, Юсьвинский муниципальный округ;

81:05:0000000:1189, адрес: Пермский край, Юсьвинский район, Майкорское с/п.

2. Воздушная ЛЭП 0,4 кВ L~130 мот опоры № 42 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 1081/100 кВА ВЛ 10 кВ № 5 ПС Юсьва проводом СИП сечением не менее 35 мм² и монтаж пункта учета с удаленным опросом на вновь строящейся опоре для электроснабжения Базовая станция/оборудование сотовой  связи по  адресу: Пермский край, район Юсьвинский, с. Архангельское, ул. Мира восточнее д.1(кад. кв №81:05:0210001:)

Кадастровый номер, адрес или местоположение земельного участка:

81:05:0000000:1294,  адрес:  Пермский край, Юсьвинский муниципальный округ;

81:05:0000000:11, адрес: край Пермский, р-н Юсьвинский, ЭСК №9;

81:05:0000000:1290, адрес: Пермский край, Юсьвинский муниципальный округ;

Кадастровый квартал 81:05:0210001, адрес: Пермский край, Юсьвинский муниципальный округ, село Архангельское.

3. ВЛ-0,22 кВ L~150 м от опоры №30 ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП 2590/160 кВА, ВЛ 10 кВ № 5, ПС Юсьва проводом СИП сечением не менее 16 мм² и монтаж пункта учета с удаленным опросом на вновь строящейся опоре для электроснабжения малоэтажной жилой застройки по адресу: Пермский край, Юсьвинский р-н, с. Архангельское, ул. Строителей, дом № 2Б(кад.№81:05:0000000:856).

Кадастровый номер, адрес или местоположение земельного участка:

Кадастровый квартал 81:05:0210001,  адрес:   Пермский край, муниципальный округ Юсьвинский, село Архангельское .

4. ВЛ-0,4 кВ от опоры №43 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-84 ,ВЛ 10 кВ № 4 ПС Купрос проводом СИП сечением 16 мм² на ж/б опорах протяженностью L~0,02 км и монтаж пункта учета с удаленным опросом для электроснабжения Объект медицинского учреждения (здание/помещение медицинской организации)по адресу: Пермский край, Юсьвинский р-н, с. Крохалево, ул. Центральная, дом № 52 б/1 (кад №81:05:1060001:619)

Кадастровый номер, адрес или местоположение земельного участка:

81:05:1060001:619,  адрес:   Пермский край,  муниципальный округ Юсьвинский, село

Крохалево, улица Центральная, з/у 52б/1;

81:05:1060001:327, адрес: Пермский край, р-н  Юсьвинский, с Крохалево, ЭСК №10;

Кадастровый квартал 81:05:1060001, адрес:  Пермский край, муниципальный округ Юсьвинский, село Крохалево.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившими ходатайствами об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки до 27.03.2025 г. в Администрацию Юсьвинского муниципального округа по адресу: Пермский край, Юсьвинский район, с. Юсьва, ул. Красноармейская, 14, в рабочие дни с 9.00 до 17.12 (перерыв с 13.00 до 14.00).

Сообщение  и описание местоположения границ публичного сервитута размещено на официальном сайте Администрации Юсьвинского муниципального округа http://admuswa.ru/  раздел «Земельные ресурсы», подраздел «Об установлении публичного сервитута».