Сообщение

Администрация Юсьвинского муниципального округа Пермского края в соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о поступлении ходатайства об установлении публичного сервитута.

Сервитут устанавливается в целях эксплуатации линейного объекта ПАО «Россети Урала» Эксплуатация  объекта  электросетевого хозяйства регионального значения:

1.  ВЛ-  0,4 кВ от опоры  №1(совместная подвеска с ВЛ 10 кВ оп № 310) ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-Д-29, ВЛ 10 кВ  № 10 ПС Пожва проводом СИП сечением 16 мм² на ж/б опорах протяженностью L~0,055 км и монтаж пункта учета с удаленным опросом для электроснабжения Объект медицинского учреждения (здание/помещение медицинской организации) по адресу: Пермский край, Юсьвинский р-н, п.Кама, ул. Дальняя,5(кад №

81:05:1440003:364)

Кадастровый номер, адрес или местоположение земельного участка:

Земельные участки:

81:05:1440003:364, адрес: Пермский край, муниципальный округ Юсьвинский, поселок Кама, улица Дальняя, з/у 5;

Кадастровый квартал 81:05:1440003,  адрес:  Пермский край, муниципальный округ

Юсьвинский, поселок Кама.

2. ЛЭП 10 кВ от опоры № (определить проектом) ВЛ 10 кВ №4, ПС 35/10 кВ Пожва СИП 35 мм² протяженностью L~1,5 км ,ТП с трансформатором ТМГ-1х40 кВА напряжением

10/0,4 кВ, ЛЭП 0,4 кВ от вновь строящейся ТП 40 кВА проводом СИП сечением 16 мм²

протяженностью L~0,02км и монтаж пункта учета с удаленным опросом на вновь строящейся L~0,02км и монтаж пункта учета с удаленным опросом на вновь строящейся L~0,02км и монтаж пункта учета с удаленным опросом на вновь строящейся опоре для

электроснабжения жилого здания по адресу: Пермский край, Юсьвинский р-н, участок находится примерно в 0 м, по направлению на северо-запад от углового восточного квартального угла № 9 (кад №81:05:1690003:113). Состав технологического комплекса: 1) сооружение  -  линия ВЛ-10 кВ, которая проходит  в юго-западном направлении по свободной от застройки территории по землям общего пользования от сущ. опоры 10 кВ ВЛ-10 кВ №4 от ПС Пожва до проект. КТПС, протяженность - 1195,0 м.; 2) сооружение - линия ВЛ-0,4 кВ, которая проходит в юго-западном направлении по свободной от застройки территории по землям общего пользования от проект. КТПС до участка заявителя, протяженность 229,0 кв.м.

Кадастровый номер, адрес или местоположение земельного участка:

Кадастровый квартал 81:05:1690003,  адрес:   Пермский край, муниципальный округ

Юсьвинский.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки до 22.05.2025 г. в Администрацию Юсьвинского муниципального округа по адресу: Пермский край, Юсьвинский район, с. Юсьва, ул. Красноармейская, 14, в рабочие дни с 9.00 до 17.12 (перерыв с 13.00 до 14.00).

Сообщение  и описание местоположения границ публичного сервитута размещено на официальном сайте Администрации Юсьвинского муниципального округа http://admuswa.ru/  раздел «Земельные ресурсы», подраздел «Об установлении публичного сервитута».